仲恺农业工程学院2019年本科插班生招生考试

传热学     课程考试大纲

第一章 绪论

掌握热量传递的三种基本方式、传热过程及传热系数的概念；能对工程实践中的传热问题进行分析和计算。

第二章 导热基本定律及稳态导热

温度梯度，导热系数，热扩散系数（导温系数）；导热基本定律及其应用；影响导热系数的因素；能就具体的导热问题给出其导热微分方程式及相应的定解条件；能对几种典型几何形状的物体的一维稳态导热问题进行分析与计算；掌握变导热系数（工程材料）问题的计算处理方法；掌握肋片的导热特点和强化传热的原因，掌握肋片导热的计算。

第三章 非稳态热传导

掌握非稳态导热的基本特点及其应用；了解集总参数法的基本原理及其应用；Bi数的定义和表达式及其对第三类边界条件下的平板中温度分布的影响

第四章 热传导问题的数值解法

掌握导热问题数值解法的基本思想，以及从能量守恒定律出发建立温度场离散方程的方法。

第五章 对流传热的理论基础

掌握对流换热的定义及其影响因素；边界层概念及应用；了解相似原理的基本原理及其应用。

第六章 单相对流传热的实验关联式

定性温度、特征长度、特征速度；能正确选择实验关联式计算几种典型的无相变换热的对流换热系数及换热量；自然对流的定义及自然对流传热现象的特点；掌握常见相似准则数的表达式及物理意义。

第七章 相变对流传热

掌握凝结和沸腾两种对流换热方式的特点及影响因素和强化措施；掌握大容器饱和沸腾曲线；了解竖壁、倾斜壁、水平管和管束的膜状凝结的工程计算以及大容器饱和沸腾及临界热流密度的计算。

第八章 热辐射基本定律及辐射特性

热辐射，黑体，吸收比，反射比，穿透比，发射率（黑度），立体角，辐射力，光谱吸收比，光谱辐射力，定向辐射强度；掌握黑体辐射的基本定律；了解黑体辐射函数表的应用；了解实际固体和液体的辐射特性；实际物体的吸收具有选择性；灰体的概念及其工程应用；基尔霍夫定律；温室效应。

第九章 辐射传热的计算

掌握角系数的定义、性质；会用代数法计算角系数；掌握有效辐射的定义；能利用辐射网络图进行辐射换热计算；辐射换热的强化与削弱；掌握遮热板的原理及其应用。

第十章 传热过程分析与换热器的热计算

掌握传热过程的分析与计算以及对数平均温差的计算；掌握热绝缘直径；换热器的定义，换热器不同流动布置形式的比较；掌握平均温差法和效能﹣传热单元数法以及这两种方法的优缺点比较，能应用平均温差法及效能﹣传热单元数法进行间壁式换热器的热计算；掌握传热过程的热阻分析法、传热过程强化与削弱的原则和措施。